Ce document oriente les inspecteurs et est utilisé comme rapport d’inspection. Lors de l’inspection, des questions supplémentaires se rapportant à la norme ISO 15189 et aux bonnes pratiques de laboratoire peuvent être considérées.

Veuillez remplir le présent document en prévision de l’inspection de votre laboratoire de biologie médicale.

Informations relatives au laboratoire

| Nom du laboratoire : |  |
| --- | --- |
| Adresse complète : |  |
| Numéro de téléphone (1) : | Numéro de téléphone (2) : |
| Adresse courriel (1) : | Adresse courriel (2) : |
| Numéro de télécopieur (1) : | Numéro de télécopieur (2) : |

Certificat d’accréditation détenu :

Date d’échéance du certificat (aaaa/mm/jj) :

Numéro de dossier (LSPQ) :

Numéro d’inspection :

Date de l’inspection :

Date d’émission du rapport :

# Informations relatives au(x) permis d’opération

| Biochimie | Microbiologie |
| --- | --- |
| Numéro de dossier (LSPQ) : | Numéro de dossier (LSPQ) : |
| Numéro de permis (MSSS) : | Numéro de permis (MSSS) : |
| Date de la dernière inspection (aaaa/mm/jj) : | Date de la dernière inspection (aaaa/mm/jj) : |
| Nom du titulaire du permis : | Nom du titulaire du permis : |
| Nom du directeur du laboratoire : | Nom du directeur du laboratoire : |
| Numéro de membre de l’OCQ* : | Numéro de membre de l’AMQ* : |
|  | Numéro de permis du CMQ* (s’il y a lieu) : |

| Hématologie | Anatomopathologie |
| --- | --- |
| Numéro de dossier (LSPQ) : | Numéro de dossier (LSPQ) : |
| Numéro de permis (MSSS) : | Numéro de permis (MSSS) : |
| Date de la dernière inspection (aaaa/mm/jj) : | Date de la dernière inspection (aaaa/mm/jj) : |
| Nom du titulaire du permis : | Nom du titulaire du permis : |
| Nom du directeur du laboratoire : | Nom du directeur du laboratoire : |
| Numéro de permis du CMQ* : | Numéro de permis du CMQ* : |

OCQ : Ordre des chimistes du Québec ; AMQ : Association des microbiologistes du Québec ; CMQ : Collège des médecins du Québec.

Commentaires additionnels des inspecteurs

# Renseignements généraux

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - La liste des analyses effectuées sur place par le laboratoire, fournie lors du dernier renouvellement de permis, est-elle encore à jour? - (Sinon, veuillez en fournir une copie récente) |  |  |  |  |  |
| - Un service de prélèvement est-il disponible sur place? |  |  |  |  |  |
| - Des analyses sont-elles effectuées dans certains centres de prélèvements affiliés? - Si oui, la liste fournie lors du dernier renouvellement de permis est-elle à jour? (Sinon, veuillez en fournir une copie récente) |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que des copies de toutes les instructions écrites relatives au prélèvement, à la manipulation et au transport de tous les types d’échantillons sont disponibles dans chaque centre de prélèvements? - (Si oui, assurez-vous qu’une copie de ces instructions soit disponible lors de l’inspection). - Si oui, comment vérifiez-vous si elles sont bien respectées? |  |  |  |  |  |
| - Le laboratoire est-il en mesure de recevoir et de traiter certains échantillons urgents en dehors des heures habituelles d’ouverture? - Spécifier au besoin : |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Personnel

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - La liste du personnel fournie lors du dernier renouvellement de permis est-elle toujours exacte? - (Sinon, veuillez en fournir une copie récente) |  |  |  |  |  |
| - Est-ce qu’un membre du personnel technique sur trois est membre de l’OPTMQ? |  |  |  |  |  |
| - Existe-t-il un programme de formation, de formation continue et/ou de perfectionnement du personnel? |  |  |  |  |  |
| - Les activités de formation sont-elles documentées incluant la santé et la sécurité? |  |  |  |  |  |
| - La compétence du personnel est-elle évaluée sur une base régulière? - Si oui, de quelle façon? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

Commentaires additionnels des inspecteurs

# Maîtrise des documents

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Est-ce que les documents d’ordre légal ou réglementaire sont utilisés dans leurs versions les plus récentes? - Si oui, comment s’assure-t-on d’avoir la dernière version en vigueur? |  |  |  |  |  |
| - Un manuel des procédures est-il disponible pour toutes les analyses offertes pour chaque domaine d’opérations? |  |  |  |  |  |
| - Le format des procédures écrites est-il standardisé? - Les documents cités en référence dans les procédures sont-ils disponibles pour consultation par le personnel? |  |  |  |  |  |
| - Les procédures sont-elles approuvées par le responsable du domaine d’opérations concerné? |  |  |  |  |  |
| - Les procédures sont-elles mises à jour régulièrement? - Si oui, à quelle fréquence? |  |  |  |  |  |
| - Les changements apportés à une procédure sont-ils approuvés par le directeur et communiqués efficacement au personnel? |  |  |  |  |  |
| - Y a-t-il un mécanisme de notification des documents? |  |  |  |  |  |
| - Les monographies des trousses commerciales sont-elles révisées, paraphées, datées? Quelle est la durée de conservation? |  |  |  |  |  |
| - Les versions obsolètes des procédures sont-elles conservées? Quelle est la durée de conservation? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Locaux & Conditions environnementales

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - La salle de prélèvements est-elle conforme aux exigences de sécurité (ex. : sonnette, recouvrement du mobilier, présence de germicide, trousse de premiers soins, etc.)? |  |  |  |  |  |
| - L’espace réservé à la réception des échantillons est-il fonctionnel et adéquat? |  |  |  |  |  |
| - Y a-t-il une séparation efficace mise en place entre les zones voisines où des activités incompatibles sont réalisées afin d’éviter toute contamination des aires de bureaux ou de contamination croisée entre les secteurs? |  |  |  |  |  |
| - Y a-t-il un calendrier d’entretien des locaux, des équipements et des surfaces de travail? |  |  |  |  |  |
| - La conception des locaux de laboratoire est-elle appropriée aux tâches effectuées? |  |  |  |  |  |
| - La ventilation, la température et le taux d’humidité sont-ils contrôlés sur une base régulière et documentés? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Enregistrements qualité & Enregistrements techniques

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Est-ce que les résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une activité sont documentés? (ex. : registres, feuilles de travail, etc.) |  |  |  |  |  |
| - Ces enregistrements sont-ils disponibles pour l’ensemble des activités de laboratoire : |  |  |  |  |  |
| - Résultats d’analyse? |  |  |  |  |  |
| - Feuilles de travail? |  |  |  |  |  |
| - Registres de contrôles de la qualité et d’entretien des équipements? |  |  |  |  |  |
| - Certificats de fournitures? |  |  |  |  |  |
| - Rapports d’incident ou d’accident? |  |  |  |  |  |
| - Contrôles internes de la qualité? |  |  |  |  |  |
| - Rapports de contrôles externes de la qualité? |  |  |  |  |  |
| - Les enregistrements sont-ils conservés en lieu sûr pour en protéger l’intégrité et éliminés lorsque prescrits? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que les enregistrements permettent la traçabilité des échantillons, de lots de réactifs, de consommables (à usage unique), des trousses commerciales, des requêtes d’analyse, etc.? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Matériel de laboratoire

(i.e. : équipements, matériaux de référence, réactifs, consommables, systèmes analytiques)

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Y a-t-il un programme de surveillance régulière et d’entretien préventif permettant de démontrer l’adéquation de l’étalonnage et du bon fonctionnement du matériel de laboratoire? |  |  |  |  |  |
| - Les manuels/monographies fournis par le fabricant sont-ils accessibles au personnel de laboratoire? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que le matériel de laboratoire défectueux ou non contrôlé est bien identifié? |  |  |  |  |  |
| - Les registres de contrôle de la qualité du matériel de laboratoire contiennent-ils toute l’information pertinente (ex : no inventaire, no lot d’un réactif, limite de tolérance d’un équipement pour la prise de température d’un réfrigérateur, etc.)? |  |  |  |  |  |
| - Y a-t-il des procédures établies et mises en œuvre visant à protéger l’intégrité des données informatiques (accès contrôlé, copies de sauvegarde)? |  |  |  |  |  |
| - Les ordinateurs et le matériel automatisé sont-ils entretenus pour assurer leur bon fonctionnement pour garantir l’intégrité des données d’analyses? |  |  |  |  |  |
| - L’eau purifiée utilisée pour les analyses rencontre-t-elle les spécifications attendues? (ex. : CLRW « Clinical Laboratory Reagent Water » recommandé par le CLSI) |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Procédures préanalytiques

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Les spécimens sont-ils accompagnés d'une ordonnance médicale? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que les requêtes d’analyse contiennent toute l’information nécessaire, tel que : |  |  |  |  |  |
| - Identification univoque du patient? |  |  |  |  |  |
| - Identification unique du médecin? |  |  |  |  |  |
| - Analyse(s) demandée(s)? |  |  |  |  |  |
| - Sexe et date de naissance? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que des copies des instructions relatives au prélèvement, à la manipulation, à la conservation et à l’identification des spécimens sont accessibles facilement pour le personnel affecté au prélèvement? |  |  |  |  |  |
| - Y a-t-il des critères documentés pour l’acceptation et le rejet des spécimens en fonction de l’analyse demandée? |  |  |  |  |  |
| - Y a-t-il un avis adressé au médecin si un spécimen ne satisfaisant pas les critères d’acceptation est analysé? |  |  |  |  |  |
| - Un registre est-il tenu pour tous les spécimens reçus au laboratoire? |  |  |  |  |  |
| - Les spécimens possèdent-ils une double identification? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que les spécimens sont conservés pendant une période spécifiée dans des conditions garantissant la stabilité de leurs propriétés afin de permettre la répétition de l’analyse ou d’effectuer des tests complémentaires au besoin? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Procédures analytiques

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Est-ce que le choix des méthodes d’analyse est basé sur des méthodes normalisées publiées, approuvées par des organismes de référence et correspondent-elles à l’utilisation prévue? |  |  |  |  |  |
| - Les méthodes et les procédures sélectionnées sont-elles vérifiées avant d’être utilisées et donnent-elles des résultats attendus? |  |  |  |  |  |
| - L’utilisation d’une procédure interne (maison) ou d’une procédure modifiée est-elle dûment validée* au préalable et parfaitement documentée? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que les différents éléments de contrôle interne de la qualité sont définis et appliqués pour chacune des analyses (ex. : utilisation de témoins valables) pour vérifier l’exactitude et la précision des résultats, les calibrateurs, l’équipement utilisé, un changement de manipulateur, etc.)? |  |  |  |  |  |
| - Le laboratoire participe-t-il à des programmes reconnus de contrôle externe de la qualité pour toutes les analyses offertes? |  |  |  |  |  |
| - Si aucun programme de contrôle externe de la qualité n’est disponible pour une analyse donnée, le laboratoire a-t-il mis en place un programme de contrôle de la compétence à l’interne? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que des résultats anormaux cliniquement significatifs (panique) sont rapportés par téléphone ou télécopieur? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que qu’une liste des valeurs de référence est disponible? |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que des analyses sont réalisées en sous-traitance? - Si oui, il est important de vous assurer que ces laboratoires sont qualifiés, de documenter les preuves et que le tout soit accessible lors de l’inspection du laboratoire. |  |  |  |  |  |
| - Les résultats des contrôles de qualité sont-ils compilés et analysés mensuellement à l’aide de statistiques courantes (i.e. résultats, moyenne, écart-type, coefficient de variation, nombre d’épreuves par mois, taux de positivité) par le directeur de laboratoire? |  |  |  |  |  |
| - Les valeurs normales attendues sont-elles accessibles rapidement pour le personnel dans les secteurs appropriés et sont-elles à jour? |  |  |  |  |  |

*Validé : confirmé par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévues ont été satisfaites. Note : La validation permet de déterminer les caractéristiques propres à la méthode. vs vérifié : confirmé par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites. Note : La vérification permet de déterminer si les caractéristiques de la méthode normalisée sont satisfaites. Référence : Norme nationale du Canada, Systèmes de management de la qualité-Principes essentiels et vocabulaire, CAN/CSA-ISO 9000-2000, DÉCEMBRE 2000. N/A : Non applicable

# Procédures post-analytiques

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Les résultats d’analyse sont-ils validés par le directeur ou son délégué responsable du domaine concerné et rapportés uniquement par du personnel autorisé? |  |  |  |  |  |
| - Le laboratoire possède-t-il une procédure établie quant à la divulgation des résultats de laboratoire, le cas échéant, aux directions de santé publique, aux médecins traitants et/ou aux patients? - Si oui, expliquer brièvement : |  |  |  |  |  |
| - Est-ce que les informations relatives aux conditions non conformes du spécimen sont inscrites au rapport? |  |  |  |  |  |
| - Dans le cas d’une erreur décelée sur un rapport d’analyse, y a-t-il un rapport corrigé qui est acheminé au requérant? |  |  |  |  |  |
| - Les résultats diffusés par téléphone ou par tout autre moyen électronique (ex. : télécopieur) sont-ils communiqués qu’à des destinataires préautorisés? - Si oui, comment? |  |  |  |  |  |
| - Les ordonnances médicales ainsi que les rapports d’analyse sont-ils conservés pour une période minimale de 2 ans pour la biochimie, l’hématologie et la microbiologie et de 10 ans pour l’anatomopathologie? |  |  |  |  |  |
| - Les résultats d'analyses sont-ils accompagnés des valeurs de référence ou d'une interprétation? |  |  |  |  |  |
| - Les analyses effectuées en sous-traitance sont-elles indiquées au rapport? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

# Santé & Sécurité

| Questions… | Oui | Non |  50 % | N/A | Commentaires des inspecteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Le laboratoire possède-t-il un programme de santé et sécurité consigné dans un manuel basé sur des documents de référence? |  |  |  |  |  |
| - Les exigences du SIMDUT sont-elles respectées (ex. : étiquetage, fiches signalétiques, pictogrammes, etc.)? |  |  |  |  |  |
| - Le laboratoire se conforme-t-il aux lois et règlements applicables sur le transport des marchandises dangereuses? - Expliquer brièvement : |  |  |  |  |  |
| - Les déchets biomédicaux et chimiques sont-ils éliminés selon les exigences réglementaires? - Si oui, comment? |  |  |  |  |  |
| - Les bonnes pratiques de laboratoire sont-elles respectées? |  |  |  |  |  |

N/A : Non applicable

Commentaires additionnels du laboratoire

Commentaires additionnels des inspecteurs

# Recommandations

Signatures des inspecteurs

Les inspecteurs s’engagent à respecter la confidentialité de toutes informations recueillies lors de l’inspection à laquelle ils participent.

| Nom de l’inspecteur | Signature | Date de l’inspection (aaaa/mm/jj) |
| --- | --- | --- |