## Légende
DÉCLARÉE PAR LE CLIENT
Code GQ | Instructions de travail non respectées (pré-analytique)
A1 | Édition du spécimen non conforme (nc)
A2 | Traitement du spécimen nc
A3 | Appariement spécimen – requête ou analyse nc
A4 | Vérification de la demande d’analyse nc
A5 | Conservation du spécimen nc
A6 | Codification des spécimens nc
A7 | Erreur d’étiquetage des spécimens
A8 | Livraison nc de spécimens (ex. : délai, t°, non livré)
A9 | Livraison nc de requêtes de laboratoire
A10 | T° de l’échantillon non mesurée à la réception
A11 | Erreur de saisie – réception des échantillons
A12 | Échantillon livré mauvais secteur
A13 | Analyse en délai excessif
A14 | Réception-entreposage des réactifs,produits, trousses nc
A15 | Autre
Instructions de travail non respectées (analytique)
B1 | Contrôles de la qualité nc (hors norme ou manquants)
B2 | Conditions analytiques nc (température, volume des réactifs, durée, délai, environnement)
B3 | Utilisation d’un équipement/matériel nc (ex. : non calibré/ non vérifié)
B4 | Procédure modifiée (instruction non respectée)
B5 | Pratiques nc (ex. : port des équipements de protection personnelle)
B6 | Bris de traçabilité
B7 | Algorithme non respecté
B8 | Préparation solution
B9 | Erreur de calcul
B10 | Contrôle de la compétence
B11 | Autre
B12 | Validation méthode
Instructions de travail non respectées (post-analytiques)
C1 | Conservation du spécimen nc
C2 | Enregistrements requis non faits
C3 | Interprétation nc
C4 | Schéma décisionnel nc
C5 | Facturation nc
C6 | Déclaration MADO oubliée
Instructions de travail non respectées (non analytique)
D1 | Envoi nc de matériel (ou éch) à un client ou sous-traitant
D2 | Horaire des inspections en biologie médicale non respectée
D3 | Traitement nc des demandes de permis en radioprotection
D4 | Certificat de participation au CEQ nc
D5 | Sécurité
D6 | Contamination
D7 | Confidentialité
D8 | Verrerie
D9 | Autres
D10 | Archives
D11 | Entretien ménager
D12 | Mesures d'urgences
D13 | Informatique
Délai
E1 | Délai (client externe) excessif
E2 | Délai (client Héma-Québec) excessif
E3 | Délai (client interne) excessif
Rapports
F1 | Rapport analytique erroné
F2 | Rapport incomplet ou erreur mineure (ex : commentaire oublié, date de prélèvement erroné)
F3 | Rapport non émis
F4 | Rapport émis ou envoyé au mauvais client (ou requérant)
F5 | Rapport MADO émis au mauvais client
F6 | Statut de validation du rapport nc
F7 | Rapport interne nc
F8 | Information nc au rapport (ex. : nom du requérant)
F9 | Analyse non effectuée / oubliée / éch perdu
F10 | Mauvaise analyse effectuée (analyse du mauvais éch, analyse en trop)
F11 | Déclaration MADO nc
F12 | Mauvais signataire
F13 | Autres
Équipements
G1 | Calibration / vérification / entretien nc (ex. : fréquence, résultat)
G2 | Micropipette hors norme lors de la calibration
G3 | Autre équipement hors norme lors de la calibration
G4 | Système d’eau hors norme
G5 | Alarme pour la température nc
G6 | Problème équipement
G7 | Équipement calibré non disponible
G8 | Température ambiante nc
G9 | Autre
Maîtrise de la documentation
H1 | Fréquence de révision non respectée
H2 | Statut du document nc
H3 | Modification non documentée au préambule
H4 | Gabarit nc
H5 | Utilisation nc de documents à distribution contrôlée
H6 | Avis de modification non rédigés
H7 | Utilisation nc procédure TEST
H8 | Version non PILGRIM ou absence de procédure
H9 | Pilgrim: lecture des documents non effectuée
H10 | Autre
Maîtrise des enregistrements
J1 | Absence d’enregistrement
J2 | Absence de paraphe/signature
J3 | Copie de sauvegarde non effectuée
J4 | Enregistrement erroné
J5 | Enregistrement incomplet
J6 | Analyse de dossier incomplète (IM)
Formation
K1 | Qualification non effectuée
K2 | Audits techniques non effectués
K3 | Fiche de formation non complétée
K4 | Autre
Péremption
L1 | Date de péremption non respectée
L2 | Date de péremption non précisée
L3 | Autres
Processus non analytique - extrants nc
M1 | Contrôle externe de la qualité (ex. : délai de production du rapport, donnée d’un rapport erronée)
M2 | Permis de biologie médicale (ex. : délai de production du rapport, émission des permis annuels)
M3 | Permis de biologie médicale (ex. : erreur sur permis)
M4 | Radioprotection délai (ex. : traitement des demandes de permis, émission des permis)
M5 | Radioprotection erreur (ex. : traitement des demandes de permis, émission des permis)
M6 | Surveillance VIH
M7 | Facturation nc
Achats
N1 | Produit livré nc (ex. : certificat d’analyse non fourmi, délai de livraison, mauvais produit, produit endommagé)
N2 | Laboratoire sous-traitant nc (ex. : délais excessifs, résultats erronés, rapport non émis))
N3 | NC relatives au LSPQ (ex. : inventaire nc, qualification du produit ou du fournisseur non effectuée)
N4 | Accès NC3
N5 | Rupture de stock
Management de la qualité
P1 | Gestion nc
P2 | Autre
Total
F1 | Nombre d'échantillons concernés
F2 | Nombre d'échantillons concernés
SGIL | Nombre de NCM
Code touché
Dérogation | Nombre de NCM
Code touché
Impact clinique ? | Nombre de NCM
Code touché
Note on A63: Inscrire le nb d'échantillons concernés au bas du fichier
Note on A129: Inscrire le # NCM dans le suivi des fournisseurs