- Ce document remplace: F-B-46 «Plan d’orientation - urines - volet orienteur», version 1. Document archivé.

- OBJECTIF / PRINCIPE: Fournir un plan d’orientation, destiné au technologiste, décrivant les tâches à acquérir et le niveau d’acquisition requis en période d’orientation de façon à le rendre fonctionnel dans le secteur des urines en biochimie.

- AGENDA :

Le plan d’orientation s’échelonne sur  5 jours en présence d’un technologiste qualifié attitré. Les deux premiers jours la présence d’un membre du personnel technique est requise sur le banc de travail au secteur des urines.

	Cette personne verra à intégrer le maximum d’entretiens mensuels au cours de la période d’orientation, quitte à 	modifier légèrement l’organisation du travail des semaines précédentes / suivantes.

- Marche à suivre :

- Appliquer le « NIVEAU D’ACQUISITION » des connaissances tel qu’indiqué, soit : A : acquis, V / L: vu / lu;

  - Effectuer la tâche selon la description en « COMMENTAIRES », soit: O: observation, E / A : exécution avec assistance, E : exécution ou F : fait par le technologiste, validation par l’orienteur.

- Apposer vos initiales à la colonne spécifique lorsque la tâche a été effectuée selon le niveau d’acquisition requis;

Nom et prénom du technologiste : ___________________________________________ Date début : _______________

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite du secteur |  |  |  |  |
| - Présentation de l’équipe : - Personne assistante-chef / coordonnatrice - Informations de bases - Horaire, pauses, relèves et repas - Localisation des équipements de protections collectifs : - Couverture anti-feu - Douches d’urgences - Extincteurs - Trousse de déversement - Trousse de premiers soins | 1 | V V V V V V V V V V |  |  |
| - Disposition des déchets dangereux - Présentation des différents appareils utilisés - Présentation des analyses faites dans le secteur - Localisation du matériel nécessaire et de la réserve - Définir l’ordre des priorités des analyses du secteur |  | V A A V A |  |  |
| - F-B-73 : « Liste des valeurs alertes en biochimie » - Logiciels informatiques utilisés (TDW, TDSynergy, URT) - Obtenir un mot de passe d’Unity Real Time - F-B-105 : « Liste des postes de travail en biochimie » |  | A V A A |  |  |
| Entretien et vérifications selon F-B-53 : « Calendrier d'entretien et vérifications du secteur des urines » |  |  |  |  |
| - Section « Entretien et vérifications quotidiens » : - Faire la solution de javex à 2% pour appareils - Entretien du Cobas 6500 et du Cobas 601 selon F-B-123 : « Calendrier d’entretien du Cobas 6500 » et F-B-122 : « Calendrier d'entretien du Cobas 601 » - Entretien des surfaces (nuit, jour, soir) | 1-2 | A A A A |  | J-1: E/A - J-2: E |

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entretien et vérifications (suite) |  |  |  |  |
| - Section « Entretien et vérifications hebdomadaires» : - F-G-28 : « Calendrier d’entretien du microscope » - Nettoyer la centrifugeuse IEC CENTRA CL2 | 1-2 | A A A |  | E / A E / A E / A |
| - Section « Entretien et vérifications mensuels »: - Contrôle de qualité des pipettes - Nettoyer le bain-marie |  | V / L V V |  | E / A O |
| SPÉCIMEN URINAIRE : collecte et sommaire |  |  |  |  |
| - F-G-51 : « Collecte et transport d’une miction à mi-jet pour analyse et culture urinaire » - PD-B-10 : « Sommaire urinaire » et ses particularités : - Volume et densité urinaire - Interférence par la couleur - Urine purulente | 1 | V / L A A A A |  | J-1: E/A J-2: E |
| - F-B-75 : « Sédiment urinaire » |  | V / L |  | O |
| - Aliquotes aux analyseurs - Acidification / alcalinisation des spécimens (si applicable) |  | A A |  | E / F |
| Fonctionnement du Cobas 6500 |  |  |  |  |
| - Présentation des ouvrages de référence de la compagnie - Présentation et fonctionnement du logiciel (onglets) - F-B-123 : « Calendrier d’entretien du Cobas 6500 » - Changement d’une cassette de bandelettes réactives - Changement d’une cassette de cuvettes - Calibration du photomètre et de la cellule de mesure - Vérification du microscope - Particularités pour densité non lue par l’appareil (utilisation du densitomètre) - Révision des microscopies automatisées - Règles de validation croisées - Annulation d’une microscopie automatisée/déclenchement d’une microscopie manuelle au TDSynergy  Recommandation : - Toujours allumer le module 601 avant le module 701 | 1-2 | A A A V V V V V V A A A |  | J-1: E/A J-2: E |
| Fonctionnement du Cobas 601 |  |  |  |  |
| - F-B-122: « Calendrier d'entretien du Cobas 601 » - Utilisation de l’appareil (demandes de sédiment, drogues de rue, etc.) - Déclenchement d’une microscopie manuelle au TDSynergy | 2 | A A A |  | E F F |
| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| SPÉCIMEN URINAIRE : Microscopie |  |  |  |  |
| - PD-B-35: « Utilisation de la centrifugeuse IEC CENTRA CL2 » - PD-G-9 : « Utilisation et entretien d’un microscope à fond clair » - PD-G-8 : « Ajustement de l’éclairage du microscope selon Köhler » - F-G-28 : « Calendrier d’entretien du microscope » - Changement de la lampe - F-B-94 : « Abrégé d’utilisation du microscope en contraste de phase et en lumière polarisée » | 1 à 5 | A A A A V A |  | E E J-1: E/A O J-1: E/A Jours suivants : E |
| - PD-B-11 : « Microscopie urinaire » - F-B-66 : « Éléments à rapporter pour la microscopie urinaire » - F-B-96 : « Caractéristiques des cristaux urinaires » - Quantifier et observer les éléments - Documents de référence disponible - F-B-90 : « Abrégé d'utilisation de l'appareil photo Canon » |  | A A A A V V / L |  | J-1: O J-2 à 4: E/A J-5 : E |
| SPÉCIMEN URINAIRE : Collectes (*documents en développement) |  |  |  |  |
| - F-B-43 : « Réception des collectes urinaires » * - F-B-23 : « Collectes urinaires et agents de préservation » | 3 | A V / L |  | E O |
| - F-B-71 : « Réception de liquide de dialysat » - KT/V et KRU - Identification - Utilisation des accessoires de mesures - Entrée des données au système informatique - Aliquotes pour analyseurs automatisés |  | A A A A A A |  | A E / A E F F F |
| Osmolalité : |  |  |  |  |
| - PD-B-21 : « Utilisation Osmometre Advanced model 3300 micro-osmometer » * - Spécimen urinaire et sérique - Contrôle de qualité urinaire et sérique - Fréquence - Utilisation d’Unity Real Time - Étalonnage | 1 à 5 | A A A A A V |  | J-1: E/A Jours suivants: E |
|  Recommandations : - Attention à la tige de la pipette - Garder un coton tige propre et sec dans la chambre de mesure |  | V V |  |  |

VALIDATION 1 : Valider l’acquisition des connaissances et la maîtrise des tâches suivantes :

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Respect des règles de sécurité - Réalisation de l’entretien du secteur - Utilisation du Cobas 6500 - Utilisation du Cobas 601 - Gestion du contrôle de qualité et analyse des spécimens - Validation des sommaires urinaires - Récupération des spécimens pour la microscopie - Évaluation/révision des microscopies automatisées - Réalisation d’une demande d’osmolalité - Utilisation de l’Unity Real Time - Gestion des priorités Vérifier la cadence du technologiste. Ajuster la suite de la formation au besoin. | 2 |  |  |  |
| COMMENTAIRES : |  |  |  |  |

Date de l’orientation : _________________________ Signature du technologiste : __________________________________ Signature de l’orienteur : ___________________________ Titre d’emploi : ________________________________________

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres tâches et procédures effectuées dans le secteur (*documents en développement) |  |  |  |  |
| - PD-B-12 : « Recherche de cristaux dans le liquide articulaire » | 3 | A |  | F |
| - PD-B-20 : « Myoglobine urinaire » |  | A |  | E/A |
| - PD-B-30 : « Recherche de sang dans les selles (Hema-screenTM) » |  | V / L |  | E |
| - PD-B-22 : « Test de grossesse (β-HCG) » | 4-5 | A |  | E |
| - PD-B-19 : « Mesure du pH dans les selles » * |  | V / L |  |  |
| - PD-B-27 : « Électrolytes et osmolalité dans les selles » * |  | V / L |  |  |
| - F-G-33: « Enregistrement de la vérification des analyses non terminées » |  | A |  | E |
| - Rapport amendé et Rapport incident / accident - F-G-18 : « Émission d’un rapport corrigé » - F-G-110 : « Liste des discipline » |  | A V / L V / L |  |  |
| - CQ externe |  | V |  |  |
| PANNE INFORMATIQUE (*documents en développement) |  |  |  |  |
| - F-B-103 : « Plan de relève – secteur urines » * - F-B-104 : « Rapport préliminaire – analyse d’urine » * - F-B-100 : « Rapport préliminaire – techniques manuelles secteur urines » * | 4-5 | V / L V / L V / L |  |  |

VALIDATION 2 : Valider l’acquisition des connaissances et la maîtrise des tâches suivantes :

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Utilisation du microscope et entretien - Identification des éléments de la microscopie urinaire (manuelle et automatisée) - Traitement des collectes urinaires et dialysats - Gestion des aliquotes et duplicatas - Effectuer une recherche de cristaux de façon autonome - Gestion des priorités Vérifier aussi la cadence du technologiste. Ajuster la suite de la formation au besoin. | 3 |  |  |  |
| COMMENTAIRES : |  |  |  |  |
| Date de l’orientation : _________________________ Signature du technologiste : __________________________________ Signature de l’orienteur : ___________________________ Titre d’emploi : ________________________________________ |  |  |  |  |

VALIDATION 3 : Valider l’acquisition des connaissances et la maîtrise des tâches suivantes :

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Effectuer les microscopies urinaires de façon autonome - Exécute le travail avec assurance et autonomie - Organisation adéquate du travail - Gestion des priorités - Comprend le travail à réaliser | 5 |  |  |  |
| COMMENTAIRES : |  |  |  |  |
| Date de la fin de l’orientation : ______________________Signature du technologiste : _____________________________ Signature de l’orienteur : ___________________________ Titre d’emploi : ________________________________________ |  |  |  |  |

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Consigner, les dates d'entrée en vigueur et d'archivage de toutes les versions. Nommer toutes les personnes qui ont fait une vérification de la version à cet endroit.

| Version | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par | Entrée en vigueur | Archivé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mylène Gauthier, T.M. | Marie-Hélène Levesque, Ph.D. | Marie-Hélène Levesque, Ph.D. | 2014-12-16 | 2018-10-23 |
| 2 | MarieJosée LevesqueT.M. | Emilie Desmeules, T.M. Ann-Marie Lauzier, T.M. | Nadia Médane, M.D. | 2018-10-23 |  |

Décrire dans ce tableau toutes les modifications apportées à la version antérieure.

| Version antérieure | Description de(s) la modification(s) du document |
| --- | --- |
| 1 | Refonte en profondeur de la version précédente. Effectuer une lecture attentive avant utilisation. Mise en page compatible avec le Programme d’identification visuelle du MSSS. |

Documenter les revues annuelles ne requérant pas de modification

La personne soussignée a revu cette procédure à la date indiquée et l’a reconduite sans modification.

| ###### DATE de REVUE | SIGNATURE AUTORISÉE |
| --- | --- |

La copie originale paraphée est conservée par la personne responsable à la  qualité laboratoire du CISSS-BSL installation Rimouski

/tmp/in/input.doc